# протокол № 88/09-к-1
рассмотрения и оценки котировочных заявок

| г. Фрязино Московской области | «14» июля 2009 года |
| --- | --- |

|  | Номер и наименование запроса котировок: | 88/09-к «Выполнение работ по ремонту помещений Муниципального общеобразовательного учреждения Лицей г.Фрязино» |
| --- | --- | --- |
|  | Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.fryazino.org в сети Интернет «01» июля 2009 г. |
|  | На заседании единой комиссии по размещению заказов для нужд МОУ Лицей г. Фрязино (далее – Единая комиссия) присутствовали: |
|  | Мишина Е.А. | Начальник Управления образования администрации г. Фрязино, председатель комиссии |
|  | Кукебаева Н.Н. | Начальник отдела развития образования Управления образования администрации г. Фрязино |
|  | Крышталь Т.М. | Начальник планово-экономического отдела Управления образования администрации г. Фрязино |
|  | Коновалова И.Н. | Директор МОУ Лицей г. Фрязино |
|  | Курбатова Т.А. | Директор МУ «Централизованная бухгалтерия образования г. Фрязино» |
|  | Горяинова А.А. | Главный бухгалтер МУ «Централизованная бухгалтерия образования г. Фрязино» |
|  | что составляет 100% от общего числа членов Единой комиссии. Кворум имеется. |
| 4. | Наименование муниципального заказчика: | МОУ Лицей г. Фрязино |
| 4.1. | Почтовый адрес: | 141195, Московская обл., г. Фрязино пр-т Мира, д. 18б |
| 4.2. | Телефоны, т/ф: | (496) 25-5-59-76, (496) 56-4-40-55 |
| 4.3. | E-mail: | gorono_fryazino@inbox.ru |
| 5. | Уполномоченный орган: | Отдел муниципального заказа экономического управления администрации г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114 |
|  | Телефоны, т/ф: | (495) 526-90-60 (доп. 130), т/факс (496)25- 5-53-21 |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
| 6. | Существенные условия исполнения контракта: |
|  | Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: согласно Приложению №1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок. |
| 6.2. | Место выполнения работ, оказания услуг: | МОУ Лицей г. Фрязино Московская обл., г. Фрязино пр-т Мира, д. 18б |
| 6.3. | Срок выполнения работ, оказания услуг: | Не позднее 30 августа 2009г. |
| 6.4. | Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг, работ расходах: | Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 6.5. | Максимальная цена муниципального контракта: | 499 983, 00 руб. |
| 6.6. | Источник финансирования муниципального заказа: | Бюджет г. Фрязино. |
| 66.7. | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет, предоплата в размере 30%, окончательный расчет на основании счета, счет – фактуры, акта выполненных работ в течение 14 банковских дней после предъявления документов |
| 7. | До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «13» июля 2009 г. 15 часов 00 минут (время Московское) поступили 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе и 0 (ноль) котировочных заявок в форме электронного документа, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок», от следующих участников размещения заказа: |
|  | №п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа | ИНН | Контактный тел. | Дата и время поступления котировочной заявки | Предложенная сумма муниципального контракта |
|  | 1. | ООО «Град-4» | 107078, г. Москва, Мясницкий пр., д. 2/1, стр.1 | 7701559512 | (495) 917-07-82 | 10.07.2009 10:40 (по Московскому времени) | 499982,23 руб. |
|  | 2. | ООО «Стройэксперт» | 125009, г. Москва, Брюсов пер.,д.8-10 | 7710469294 | 926-292-68-72 | 20.03.2009 11:00 (по Московскому времени) | 499983,00 руб. |
| 8. | Котировочная комиссия рассмотрела и оценила котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующие решения: |
|  | Отклонить котировочные заявки, следующих участников размещения заказа: |
|  | №п/п | Наименование участника размещения заказа | Обоснование причин отклонения |
|  | - | - | - |
|  | Предложение о наиболее низкой цене товаров составило: | 499982,23 руб. |
|  | В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 21.05.2007г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителем запроса котировок следующего участника размещения заказа: ИП ООО «Град-4», с ценой муниципального контракта 499982,23 руб. |
| 8.4 | Участник размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий: |
|  | Наименование участника размещения заказа | Цена муниципального контракта |
|  | ООО «Стройэксперт | 499983,00 руб. |
| 9. | Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.fryazino.org. |
| 10. | Подписи: |
|  | Председатель Единой комиссии Мишина Е.А. | ___________________________ |
|  | Члены Единой комиссии: |
|  | Кукебаева Н.Н. | ___________________________ |
|  | Крышталь Т.М. | ___________________________ |
|  | Коновалова И.Н. | ______________________________ |
|  | Курбатова Т.А. | ___________________________ |
|  | Горяинова А.А. | ___________________________ |
|  | Представитель уполномоченного органа Ведущий специалист ОМЗ ЭУ администрации г. Фрязино Кистенева С.А. | ___________________________ |

Приложение №1

к протоколу рассмотрения и оценки котировочных

заявок № 88/09-к-1 от «14» июля 2009 г.

Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ:

| ДЕФЕКТНЫЙ АКТ |
| --- |
| №пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1.Этаж 1. Сан.узел мужской. |
|  | Очистка вручную поверхности потолка | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,187 |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,187 |
|  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0,187 |
|  | Монтаж потолков подвесных комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами | 100 м2 | 0,187 |
|  | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,073 |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,204 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0,204 |
|  | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,073 |
|  | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,073 |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,277 |
|  | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,198 |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм | 100 шт. отверстий | 0,21 |
|  | Светильник люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | 0,02 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,11 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,065 |
|  | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 шт. приборов | 0,04 |
|  | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 шт приборов | 0,01 |
|  | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопроводов | 0,118 |
|  | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг | 100 шт.#100 экм | 0,01 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,11 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,065 |
|  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50см² | 100 м борозд | 0,302 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,158 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | врезка | 8,00 |
|  | Установка фильтров диаметром 32 мм | 10 фильтров | 0,20 |
|  | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,024 |
|  | Установка трапов диаметром 50 мм | 10 комплектов | 0,10 |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,187 |
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,187 |
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-5 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,187 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,187 |
|  | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-1 | 100 м2 стяжки | 0,187 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,034 |
|  | Этаж № 1 Сан.узел женский |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности потолка | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,187 |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,187 |
|  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0,187 |
|  | Монтаж потолков подвесных комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами | 100 м2 | 0,187 |
|  | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,073 |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,204 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0,204 |
|  | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,073 |
|  | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,073 |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,277 |
|  | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,198 |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм | 100 шт. отверстий | 0,20 |
|  | Светильник люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | 0,01 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,11 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,065 |
|  | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 шт. приборов | 0,04 |
|  | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 шт. приборов | 0,01 |
|  | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм | 100 м трупроводов | 0,118 |
|  | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг | 100 шт.#100 экм | 0,01 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,11 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,045 |
|  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см² | 100 м борозд | 0,268 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,158 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | врезка | 8,00 |
|  | Установка фильтров диаметром 32 мм | 10 фильтров | 0,30 |
|  | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,024 |
|  | Установка трапов диаметром 50 мм | 10 комплектов | 0,10 |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м² | 0,187 |
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м² изолируемой поверхности | 0,187 |
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-5 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,187 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,187 |
|  | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-1 | 100 м2 стяжки | 0,187 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,034 |
|  | Этаж 1. Канализация, водоснабжение (туалет женский, мужской) |  |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,12 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,03 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,24 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,24 |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | врезка | 8,00 |
|  | Установка трапов диаметром 50 мм | 10 комплектов | 0,20 |
|  | Этаж 3. Канализация, водоснабжение (туалет женский, мужской) |  |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,12 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,03 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,24 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0,24 |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | врезка | 8,00 |
|  | Установка трапов диаметром 50 мм | 10 комплектов | 0,20 |
|  | Разные работы |  |  |
|  | Погрузка мусора вручную | т | 30,00 |
|  | Разгрузка мусора вручную | т | 30,00 |
|  | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 10 км | т | 30,00 |

Объем выполняемых работ:   согласно прилагаемого дефектного акта.

Требования  к техническим характеристикам и безопасности  работ:

Выполнение работ в соответствии санитарных норм и правил (СНиП), (2.04.01-85*).

Внутренняя отделка помещений должна соответствовать санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям в зависимости от их назначения

Требования к качеству и результатам выполняемых работ: Качественное выполнение работ. Строгое соблюдение графика работ, согласованное с администрацией МОУ Лицей г.Фрязино, независимо от финансирования.

Гарантийный срок на выполненные работы: не менее 24 мес. с даты сдачи-приемки работ.