ЗАПРОС КОТИРОВОК

«поставка аспиратора хирургического CHS-708  или эквивалент»

г.Фрязино									Дата 04 сентября 2006г.

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения  «Центральная городская больница им. М.В. Гольца»,  расположенная по адресу: 141190, Московская область, г.Фрязино,             ул. Московская, д.7, тел./факс (8-256) 4-45-43, e-mail: kazarinova@fryazino.net

Уполномоченный орган: Администрация города Фрязино, 141190, Московская область,           г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, отдел экономической политики и развития города, каб. 114, тел. 526-90-60, факс 8(256) 7-26-74

E-mail:econ@fryazino.org

- Источник финансирования: средства РФПМ обязательного медицинского страхования

- Наименование предмета запроса котировки: поставка аспиратора хирургического CHS-708  или эквивалент.

- Спецификация закупаемого товара:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аспиратор хирургический CHS-708 (или его эквивалент) | шт | 2 |
| ИТОГО: |  |  |

| № п/п | Параметр | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аспиратор хирургический CHS- 708 (или его эквивалент) |  |
| 1.1 | Насос аспиратора | Поршневой безмаслянный |
| 1.2 | Основание | мобильное на 4 колесах |
| 1.3 | Материал емкостей | поликорбанат с возможностью стерилизации паром |
| 1.4 | Поплавковый клапан и сенсор уровня для предотвращения переполнения | наличие |
| 1.5 | Блок аварийного отключения для предотвращения попадания грязи в прибор | наличие |
| 2 | Основные параметры: |  |
| 2.1 | Максимальная длина | 400 мм |
| 2.2 | Максимальная ширина | 320 мм |
| 2.3 | Максимальная высота | 840 мм |
| 2.4 | Масса прибора | не более 25 кг |
| 2.5 | Скорость потока | до 50 л/мин регулируемая |
| 2.6 | Уровень вакуума | не менее 740 мм рт. ст. |
| 2.7 | Потребляемая мощность | не более 250 Вт |
| 3 | Стандартные принадлежности в комплекте: |  |
| 3.1 | Емкости | не менее 2 шт., объем каждой не менее 3000мл. |
| 3.2 | Ножная педаль управления | 1 шт |
| 3.3 | Силиконовая трубка | длинна не менее 2 метров |
| 3.4 | Кабель заземления | 1 шт |
| 3.5 | Наконечник | 1 шт |
| 4 | Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства |  |
| 4.1 | Обучение мед. персонала на рабочем месте |  |
| 4.2 | Гарантийный период на систему, 12 месяцев |  |
| 4.3 | Наличие сервисной службы |  |
| 5 | Документы |  |
| 5.1 | Сертификат соответствия |  |
| 5.2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  |
| 5.3 | Инструкция на русском языке |  |
| 5.4 | Свидетельство официального представителя фирмы - производителя |  |

- Место поставки: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.7, МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

- Срок поставки: 45 дней.

- Условия поставки: доставка оборудования до заказчика,  монтаж оборудования, пуско-наладочные работы с оформлением акта ввода в эксплуатацию осуществляется поставщиком.

- Цена поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, монтаж, пусконаладочные работы и других обязательных платежей.

- Максимальная цена контракта составляет 138000,00 руб.

- Место подачи заявки: Администрация города Фрязино, 141190, Московская область,            г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, отдел экономической политики и развития города,             каб. 114, тел. 526-90-60, факс 8(256) 7-26-74

E-mail:econ@fryazino.org

- Срок подачи котировочных заявок: до 18 час. 00 мин. 08.09.2006г. Заявка может предоставляться в письменной форме или в форме электронного документа.

- Срок и условия оплаты: 100% предоплата по безналичному расчету.

- Срок подписания контракта: в течение 20 дней после подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

- Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1.

Приложение 1

К запросу котировок

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2006 г.

№ ____________

Администрацию города Фрязино

Отдел экономической политики и развития города

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения (адрес физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

ИНН_________________________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся осуществить поставку следующих товаров:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Требуемое количество | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аспиратор хирургический CHS-708 (или его эквивалент) | шт | 2 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

2.Требования к продукции:

| № п/п | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аспиратор хирургический CHS- 708 (или его эквивалент) |  |  |  |
| 1.1 | Насос аспиратора | Поршневой безмаслянный |  |  |
| 1.2 | Основание | мобильное на 4 колесах |  |  |
| 1.3 | Материал емкостей | поликорбанат с возможностью стерилизации паром |  |  |
| 1.4 | Поплавковый клапан и сенсор уровня для предотвращения переполнения | наличие |  |  |
| 1.5 | Блок аварийного отключения для предотвращения попадания грязи в прибор | наличие |  |  |
| 2 | Основные параметры: |  |  |  |
| 2.1 | Максимальная длина | 400 мм |  |  |
| 2.2 | Максимальная ширина | 320 мм |  |  |
| 2.3 | Максимальная высота | 840 мм |  |  |
| 2.4 | Масса прибора | не более 25 кг |  |  |
| 2.5 | Скорость потока | до 50 л/мин регулируемая |  |  |
| 2.6 | Уровень вакуума | не менее 740 мм рт. ст. |  |  |
| 2.7 | Потребляемая мощность | не более 250 Вт |  |  |
| 3 | Стандартные принадлежности в комплекте: |  |  |  |
| 3.1 | Емкости | не менее 2 шт., объем каждой не менее 3000мл. |  |  |
| 3.2 | Ножная педаль управления | 1 шт |  |  |
| 3.3 | Силиконовая трубка | длинна не менее 2 метров |  |  |
| 3.4 | Кабель заземления | 1 шт |  |  |
| 3.5 | Наконечник | 1 шт |  |  |
| 4 | Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства |  |  |  |
| 4.1 | Обучение мед. персонала на рабочем месте |  |  |  |
| 4.2 | Гарантийный период на систему, 12 месяцев |  |  |  |
| 4.3 | Наличие сервисной службы |  |  |  |
| 5 | Документы |  |  |  |
| 5.1 | Сертификат соответствия |  |  |  |
| 5.2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  |  |  |
| 5.3 | Инструкция на русском языке |  |  |  |
| 5.4 | Свидетельство официального представителя фирмы - производителя |  |  |  |

- Место поставки: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.7, МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

- Срок поставки: в течение 45 дней.

- Условия поставки: доставка оборудования до заказчика,  монтаж оборудования, пуско-наладочные работы с оформлением акта ввода в эксплуатацию осуществляется поставщиком.

- Цена поставляемого товара окончательна, и включает в себя все расходы, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, монтаж, пусконаладочные работы и других обязательных платежей.

- Срок и условия оплаты: по безналичному расчету 100% предоплата

Подпись _________________________________/_____________________________/

Должность__________________________________________________________

М.п.