ЗАПРОС КОТИРОВОК

«Поставка аудиометра AD 226 или эквивалент»

г.Фрязино									Дата 04 сентября 2006г.

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения  «Центральная городская больница им. М.В. Гольца»,  расположенная по адресу: 141190, Московская область, г.Фрязино,             ул. Московская., д.7, тел./факс (8-256) 4-45-43, e-mail: kazarinova@fryazino.net

Уполномоченный орган: Администрация города Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, отдел экономической политики и развития города, каб. 114,            тел. 526-90-60, факс 8(256) 7-26-74

E-mail:econ@fryazino.org

- Источник финансирования: средства РФПМ обязательного медицинского страхования

- Наименование предмета запроса котировки: поставка аудиометра AD 226 или эквивалент.

- Спецификация закупаемого товара:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аудиометр AD 226 или эквивалент | Шт. | 1 |

| № п/п | Параметр | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обследование воздушной и костной проводимости | наличие |
| 2 | Режимы: ручной и автоматический | наличие |
| 3 | Тестовый сигнал в виде трели и чистого тона | наличие |
| 4 | Контралатеральная маскировка узкополосным шумом | наличие |
| 5 | 8 тестовых частот от 125 до 8000 Гц | наличие |
| 6 | Интенсивность | от -10 до 120 Дб |
| 7 | Автоматическое определение порога слуха | наличие |
| 8 | Тесты Stenger, ABLB, SISI, Hughson-Westlake | наличие |
| 9 | Возможность присоединение к компьютеру | возможно |
| 10 | Вес прибора | 2.1 кг |
| 11 | Габариты (см) | 48х31х37 |
| 12 | Руководство пользователя на русском языке | наличие |

- Место поставки: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.7, МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

- Срок поставки: 45 дней.

- Условия поставки: доставка оборудования до заказчика,  монтаж оборудования, пуско-наладочные работы с оформлением акта ввода в эксплуатацию осуществляется поставщиком.

- Цена поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, монтаж, пусконаладочные работы и других обязательных платежей.

- Максимальная цена контракта составляет 97000,00 руб.

- Место подачи заявки: Администрация города Фрязино, 141190, Московская область,            г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, отдел экономической политики и развития города,             каб. 114, тел. 526-90-60, факс 8(256) 7-26-74

E-mail:econ@fryazino.org

- Срок подачи котировочных заявок: до 18 час. 00 мин. 08.09.2006г. Заявка может предоставляться в письменной форме или в форме электронного документа.

- Срок и условия оплаты: 100% предоплата по безналичному расчету.

- Срок подписания контракта: в течение 20 дней после подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

- Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1.

Приложение 1

К запросу котировок

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“____” ________________ 2006 г.

№ ____________

Администрацию города Фрязино

Отдел экономической политики и развития города

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения (адрес физического лица): ______________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

ИНН_________________________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

ОКПО_______________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся осуществить поставку следующих товаров:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Требуемое количество | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Шт. | 1 |  |  |

| № п/п | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование воздушной и костной проводимости | наличие |  |  |
| 2 | Режимы: ручной и автоматический | наличие |  |  |
| 3 | Тестовый сигнал в виде трели и чистого тона | наличие |  |  |
| 4 | Контралатеральная маскировка узкополосным шумом | наличие |  |  |
| 5 | 8 тестовых частот от 125 до 8000 Гц | наличие |  |  |
| 6 | Интенсивность | от -10 до 120 Дб |  |  |
| 7 | Автоматическое определение порога слуха | наличие |  |  |
| 8 | Тесты Stenger, ABLB, SISI, Hughson-Westlake | наличие |  |  |
| 9 | Возможность присоединение к компьютеру | возможно |  |  |
| 10 | Вес прибора | 2.1 кг |  |  |
| 11 | Габариты (см) | 48х31х37 |  |  |
| 12 | Руководство пользователя на русском языке | наличие |  |  |

- Место поставки: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.7, МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

- Срок поставки: в течение 45 дней.

- Условия поставки: доставка оборудования до заказчика,  монтаж оборудования, пуско-наладочные работы с оформлением акта ввода в эксплуатацию осуществляется поставщиком.

- Цена поставляемого товара окончательна, и включает в себя все расходы, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, монтаж, пусконаладочные работы и других обязательных платежей.

- Срок и условия оплаты: по безналичному расчету 100% предоплата

Подпись _________________________________/_____________________________/

Должность__________________________________________________________

М.п.