# протокол № 136-07
рассмотрения и оценки котировочных заявок

| г. Фрязино Московской области | «03» декабря 2007 года |
| --- | --- |

|  | Номер и наименование запроса котировок: | № 76-к. Поставка стерилизатора парового ГК-100-3 (или эквивалент) для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г. Фрязино. |
| --- | --- | --- |
|  | Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайтах www.fryazino.org и www.gz-mo.ru в сети Интернет «16» ноября 2007 г. |
|  | На заседании единой комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали: |
|  | Котов О.В. | Заместитель главы администрации г.Фрязино, председатель комиссии |
|  | Кутилин В.А. | Заместитель начальника отдела экономической политики и развития города администрации г.Фрязино, заместитель председателя комиссии |
|  | Кистенёва С.А. | Специалист 1 категории отдела экономической политики и развития города администрации г.Фрязино, секретарь комиссии |
|  | Куренев В.П. | Заместитель главы администрации г. Фрязино |
|  | Колосова Т.П. | Начальник управления здравоохранения администрации г. Фрязино |
|  | что составляет 50% от общего числа членов единой комиссии. Кворум имеется. |
|  | Наименование муниципального заказчика: | Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца» |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская обл., г.Фрязино, ул.Московская, д. 7 |
|  | Телефоны, т/ф: | (495) 465-86-43, факс (496) 564-45-43 |
|  | E-mail: | kazarinova@fryazino.net |
|  | Организатор запроса котировок: | Отдел экономической политики и развития города администрации г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114 |
|  | Телефоны, т/ф: | (495) 526-90-60 (доп. 130), (49625) 5-53-21, факс (49656) 7-26-74 |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась единой комиссией в период с 09 часов 00 минут «03» декабря 2007 года по 09 часов 30 минут «03» декабря 2007 года по адресу: Московская обл., г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, Администрация г. Фрязино, каб. 209. |
|  | Существенные условия исполнения контракта: |
|  | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: | Приложение № 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок |
|  | Место доставки поставляемых товаров: | Московская обл., г.Фрязино, ул.Московская, д. 7, МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» |
|  | Срок поставки: | С момента подписания контракта по 31 декабря 2007 года, в течение 20 дней после 30% предоплаты |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах: | Стоимость поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена муниципального контракта: | 114 000,00 руб. |
|  | Источник финансирования муниципального заказа: | Средства РФПМ обязательного медицинского страхования |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет, предоплата в размере 30%, окончательный расчет производится после предоставления счета-фактуры за фактически поставленную продукцию; |
|  | До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок с учетом продления срока подачи котировочных заявок «30» ноября 2007 г. 15 часов 00 минут (время Московское) поступила 1 (одна) котировочная заявка на бумажном носителе и 0 (ноль) котировочных заявок в форме электронного документа, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок», от следующих участников размещения заказа: |
|  | №п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа | ИНН | Контактный тел. | Дата и время поступления котировочной заявки | Предложенная сумма муниципального контракта |
|  | 1. | ООО «Владмедпоставка» | 117049, г. Москва, Ленинский проспект, д.4, стр. 1А | 7706224220 | 495-721-32-61 | 23.11.2007 11:00 (по Московскому времени) | 112 000,00 |
|  | Единая комиссия рассмотрела и оценила котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующие решения: |
|  | В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 21.05.2007г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителем запроса котировок следующего участника размещения заказа ООО «Владмедпоставка» с ценой муниципального контракта 112 000,00 руб. |
|  | Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в трех экземплярах, два из которых для заказчика. Третий экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок. |
|  | Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.fryazino.org. |
|  | Подписи: |
|  | Председатель единой комиссии Котов О.В. | ___________________________ |
|  | Заместитель председателя единой комиссии: Кутилин В.А. | ___________________________ |
|  | Члены единой комиссии: |  |
|  | Кистенёва С.А. | ___________________________ |
|  | Куренев В.П. | ___________________________ |
|  | Колосова Т.П. | ___________________________ |
|  | Представитель заказчика: Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» Коренской А.В. | ___________________________ |

Приложение 1

к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок № 136-07 от 03.12.2007

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |
|  | стерилизатор паровой ГК-1-3(горизонтальный, круглый, электрический) |
|  | Механизм закрывания крышки | 1 прижим |
| 2. | Материал: |
|  | Материал наружных панелей | нержавеющая сталь AISI 430 |
|  | Толщина материала наружных панелей, не менее | 1 мм |
|  | Материал камеры | нержавеющая. сталь 12Х18Н10Т |
|  | Толщина материала камеры, не менее | 3 мм |
|  | Коррозионная стойкость материала камеры в средах с насыщенными парами органических и неорганических кислот, в т.ч. хлорсодержащих | наличие |
|  | Стойкость материала камеры к межкристаллической коррозии | наличие |
|  | Материал крышки камеры | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |
|  | Толщина материала крышки камеры, не менее | 10 мм |
|  | Термозащитный кожух на крышке | наличие |
|  | Материал термозащитного кожуха | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |
|  | Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром | нержавеющая. сталь 12Х18Н10Т |
| 3. | Габариты: |
|  | Объем стерилизационной камеры | не более 100 л |
|  | Размеры стерилизационной камеры, не более, мм (диаметр х глубина) | 400х830 |
|  | Внешние размеры, не более, мм (Д х Ш х В) | 1170х604х1465 |
|  | Высота загрузки, мм | 785 |
|  | Вес нетто, не более, кг | 230 |
|  | Напряжение питания | 380 В |
|  | Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара | 15,87 |
|  | Водоуказательная колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе | наличие |
|  | Возможность заливки воды в парогенератор вручную | возможно |
|  | Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки | наличие |
|  | Система охлаждения сброса пара в канализацию (парогаситель) | наличие |
| 4. | Управление и режимы: |
|  | Управление | полуавтоматическое |
| 5. | Стандартные режимы: |
|  | -1 (температура – давление - время) | 1320 С - 0,2МПа - 20 мин. |
|  | -2 (температура – давление - время) | 1200 С-0,11МПа - 45 мин. |
|  | Точность поддержания стерилизационной температуры | ±2 С |
|  | Режим предварительной продувки | наличие, гравитационная |
|  | Режим вакуумной сушки стерилизуемых изделий | наличие, за счет конденсатора |
|  | Остаточная влажность стерильных текстильных материалов | не более 3% |
| 6. | Система безопасности: |
|  | Отключение ТЕНов при снижении уровня воды в парогенераторе | наличие |
|  | Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе | наличие |
| 7. | Комплектация: |
|  | Комплект запасных частей | наличие |
|  | Стерилизационные коробки на 18 л для размещения стерилизуемых изделий – 4 шт. | наличие |
|  | Подставка под стерилизационные коробки – 1 шт. | наличие |
| 8. | Документы | Наличие |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
|  | Инструкция на русском языке | Наличие |
| 9. | Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |
|  | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |
|  | Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |