# протокол № 61-07
рассмотрения и оценки котировочных заявок

| г. Фрязино Московской области | «27» июня 2007 года |
| --- | --- |

1. Наименование предмета запроса котировок: «Поставка гинекологического кресла для родовспоможения (гинекологическая кровать) LM-01 (LM-01,0) (или эквивалент) для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г. Фрязино»

2. Состав единой комиссии.

# На заседании единой комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

| Председатель единой комиссии: | Котов Олег Валентинович |
| --- | --- |
| Секретарь единой комиссии: | Кистенева Светлана Анатольевна |
| Члены единой комиссии: | Куренев Владимир Петрович |
|  | Куров Алексей Анатольевич |
|  | Захарова Ольга Ивановна |

# 3. Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница им. М.В. Гольца»

3.1. Почтовый адрес: 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 7, тел. 8(495) 465-86-43, факс 8 (496) 56-4-45-43

  - Адрес электронной почты: kazarinova@fryazino.net

# 4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась единой комиссией в период с 10 часов 35 минут «27» июня 2007 года по 11 часов 00 минут «27» июня 2007 года по адресу: Московская обл., г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, Администрация г. Фрязино, каб. 209.

# 5.Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайтах www.fryazino.org и www.gz-mo.ru в сети Интернет «19» июня 2007 г.

# 6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

# 6.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гинекологическое кресло для родовспоможения (гинекологическая кровать) LM-01 (LM-01,0) (или эквивалент) | 1 шт. |

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |
|  | Гинекологическое кресло для родовспоможения (гинекологическая кровать) LM-01 (LM-01,0) (или эквивалент) |  |
| 2. | Комплектность поставки: |  |
|  | Кровать для родовспоможения | 1 шт. |
|  | Опора для колен по Геппелю | 2 шт. |
|  | Упоры для рук | 2 шт. |
|  | Упоры для стоп | 2 шт. |
|  | Матрацы из полиуретана помещенные в съемные чехлы из специального влагонепроницаемого, паронепроницаемого материала (один из которых предназначен для приема новорожденного) | 3 шт. |
|  | Выдвижной лоток из нержавеющей стали | 1 шт. |
|  | Опускаемые боковые опоры, хромированные со вставками из пластика HPL | 2 шт. |
| 3. | Технические характеристики: |  |
|  | Длинна ложа в положении КРОВАТЬ | Не менее 2180 мм |
|  | Длинна ложа в положении КРЕСЛО | Не менее 1620 мм |
|  | Ширина ложа | Не менее 930 мм |
|  | Ширина кресла (общая) | Не менее 980 мм |
|  | Минимальная высота ложа | Не менее 560 мм |
|  | Максимальная высота ложа | Не более 930 мм |
|  | Наклон секции спины | 0 гр - + 70 гр. |
|  | Тренделенбург | 0 гр - + 12 гр. |
|  | Анти Тренделенбург | 0 гр - + 5 гр. |
|  | Масса кресла | 150 кг |
|  | Допустимая нагрузка | 170 кг |
|  | Регулировка высоты ложа гидравлической помпой | Наличие |
|  | Регулировка изменения угла наклона секции спины пневматическими пружинами с блокировкой | Наличие |
|  | Ложе Тренделенбург и Анти Тренделенбург поддерживается пневматическими пружинами с блокировкой | Наличие |
|  | Ложе 3-сенкционное с функцией CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation), позволяющей мгновенно выровнять все секции ложа | Наличие |
|  | Выдвижная ножная секция | Наличие |
|  | Съемные секции для сидения и ног, для чистки и дезинфекции, быстросъемный ножной и головной торцы | Наличие |
|  | Центральный тормоз на все колеса с двумя положениями блокировки | Наличие |
|  | Роликовые бамперы, предохраняющие кровать от ударов о стену | Наличие |
|  | Монтаж, пусконаладочные работы | Наличие |
| 3. | Документы | Наличие |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
|  | Инструкция на русском языке | Наличие |
| 4. | Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |
|  | Обучение мед. персонала на рабочем месте | Наличие |
|  | Гарантия на оборудование | Не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
|  | Сервисное обслуживание | Наличие |

# Место поставки: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 7, МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»

  - Срок поставки: с момента подписания контракта по 31.12.2007 г. в течение 20 календарных дней после 30% предоплаты продукции.

  - Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах: Стоимость поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

# Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 200000,00 руб.

  - Источник финансирования муниципального заказа: средства, полученные учреждением здравоохранения по родовым сертификатам.

  - Срок и условия оплаты: безналичный расчет, предоплата в размере 30%, окончательный расчет производится после предоставления счета-фактуры за фактически поставленную продукцию и акта приема передачи, возможна отсрочка окончательного платежа до 60 дней.

# До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 26 июня 2007г. 15:00 часов (по Московскому времени) поступило 3 (три) котировочные заявки на бумажном носителе и 0 (ноль) котировочных заявок в форме электронного документа, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок», от следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа | Адрес электронной почты (при его наличии) | Точное время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Оптикон» | РФ, 117036, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.3, кв. 93 | flkor 2005@mail.ru | 12:00 (по Московскому времени) 26 июня 2007г. |
|  | ООО «МЕДЭК Трейдинг» | РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-кт, д.21, кор.3, офис 5 | medec@medec.ru | 12:05 (по Московскому времени) 26 июня 2007г. |
|  | ООО «Медолина» | РФ, 117556, г. Москва, Чонгарский бульвар, д.4, корп. 2 | info@medolina.ru | 14:37 (по Московскому времени) 26 июня 2007г. |

# 8. Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и приняла на основании полученных результатов (Приложение №1) следующее решение:

8.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 199999,00 (сто девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек.

# 8.2. Единая комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

# -признать победителем в проведении запроса котировок: ООО «МЕДЭК Трейдинг», РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-кт, д.21, кор.3, офис 5 с ценой контракта 199999,00 руб.

# 9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в трех экземплярах, два из которых для заказчика. Третий экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.

# 10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.fryazino.org.

# 11. Подписи:

| Председатель единой комиссии: Котов О.В. | ___________________________ |
| --- | --- |
| Секретарь единой комиссии: Кистенёва С.А. | ___________________________ |
| Члены единой комиссии: |  |
| Куренев В.П. | ___________________________ |
| Куров А.А. | ___________________________ |
| Захарова О.И. | ___________________________ |
| Представитель заказчика: Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» Коренской А.В. | ___________________________ |

Приложение № 1

к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

от «27» июня 2007 г. № 61-07

рассмотрение и оценка котировочных заявок

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Допустить/не допустить до процедуры оценки | Основания принятого решения | Количество товаров, объем работ, услуг (в %) | Цена муниципа-льного контракта (руб.) | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Оптикон» | Допустить | Соответствует требованиям запроса котировок | 100 | 200000,00 | Присвоить 2-е место |
|  | ООО «МЕДЭК Трейдинг» | Допустить | Соответствует требованиям запроса котировок | 100 | 199999,00 | Присвоить 1-е место |
|  | ООО «Медолина» | Не допустить | Не соответствует требованиям запроса котировок (не соответствие техническим характеристи-кам) | 100 | 153000,00 | Отклонить |

Секретарь единой комиссии:

Кистенева С.А. _______________________